## LCOM_Overview
Wind turbine | Vestas_V90_2000 | [6 empty] | Cost Components | [5 empty] | capacity factor
Province | City | Longitude | Latitude | Total CAPEX | Total OPEX | Total Methanol Output | Total LCOM (USD/t) | USD/t | [5 empty] | PV | wind
Unit |  |  |  | USD | USD | MWh | USD/t | Electricity generation | Electrolysis | Electricity storage | H2 storage | Methanol Production | Other
Inner Mongolia | Baotou | 41.6401 | 109.8633 | 84580794.6678 | 6534960.0008 | 876000.0001 | 644.8832 | 321.9141 | 106.6412 | 9.2268 | 1.0272 | 100.7004 | 105.3735 | 14.97% | 29.63%
Inner Mongolia | Chifeng | 42.7852 | 118.7646 | 77849584.8467 | 6534960.0006 | 876000.0001 | 597.2422 | 231.058 | 113.2135 | 2.5482 | 4.0628 | 111.4491 | 134.9107 | 16.16% | 41.96%
Liaoning | Chaoyang | 41.6807 | 120.7899 | 78506626.2946 | 6534959.9955 | 875999.9994 | 601.8925 | 241.6292 | 117.8824 | 2.3328 | 4.4746 | 107.9919 | 127.5816 | 15.82% | 37.87%
Jilin | Baicheng | 45.3733 | 122.9395 | 89211953.6956 | 6534959.9944 | 875999.9992 | 677.6608 | 319.1552 | 117.65 | 4.1659 | 1.6058 | 96.5019 | 138.5819 | 15.09% | 30.82%
Wind turbine | Goldwind_140_3000 | [6 empty] | Cost Components | [5 empty] | capacity factor
Province | City | Longitude | Latitude | Total CAPEX | Total OPEX | Total Methanol Output | Total LCOM (USD/t) | USD/t | [5 empty] | PV | wind
Unit |  |  |  | USD | USD | MWh | USD/t | Electricity generation | Electrolysis | Electricity storage | H2 storage | Methanol Production | Other
Inner Mongolia | Baotou | 41.6401 | 109.8633 | 72530509.7746 | 6534960.001 | 876000.0001 | 559.5958 | 250.2185 | 103.0617 | 1.815 | 1.1127 | 101.2988 | 102.089 | 15.11% | 37.2%
Inner Mongolia | Chifeng | 42.7852 | 118.7646 | 70267353.3456 | 6534960.0147 | 876000.002 | 543.578 | 177.1907 | 113.298 | 1.2502 | 4.2164 | 110.8322 | 136.7905 | 16.33% | 49.73%
Liaoning | Chaoyang | 41.6807 | 120.7899 | 69976158.3486 | 6534960.0004 | 876000.0001 | 541.517 | 190.807 | 112.5009 | 2.1393 | 4.0649 | 103.6299 | 128.3751 | 15.6% | 47.15%
Jilin | Baicheng | 45.3733 | 122.9395 | 80568076.2257 | 6534960.0112 | 876000.0015 | 616.4827 | 266.206 | 114.1265 | 1.9411 | 1.4082 | 94.4999 | 138.301 | 14.86% | 38.3%

## InMo_BT_VE
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | solar | 373.0998 | 0 | 489353.886 | 0 | 489353.886 | 0 | 0.14972 | 206492.1509 | 15838113.1393 | 0 | 15838113.3172 | 32.3654
| wind | 540.4142 | 0 | 1402875.3039 | 0 | 1402875.3039 | 0 | 0.29634 | 702421.7398 | 29645230.0471 | 0 | 29645230.02 | 21.1318
Link | Electrolyser | 306.6443 | 0 | 1095000.005 | 1855932.2119 | -760932.2069 | 0 | 0.69091 | 0 | 15067364.1999 | 0 | 15067363.795 | 13.7601
| hydrogen | 152.1427 | 0 | 316922.4254 | 316922.4254 | 0 | -0.00019 | 0.23779 | 0 | 0 | -0.00019 | -0.00019
| methanol | 77.7532 | 0 | 88806.5789 | 88806.5789 | 0 | -0.00038 | 0.13038 | 0 | 0 | -0.00038 | -0.00038
| methanol_synthesis | 4.9242 | 0 | 876000.0001 | 1130040.0001 | -254040 | 0 | 0.81231 | 0 | 14227991.8493 | 6534960.0008 | 20762951.8565 | 23.702
Load | - | 0 | 0 | 0 | 876000 | -876000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -91115754.3468
StorageUnit | - | 70.6839 | 0 | 17019.7881 | 18276.7732 | -1256.9851 | 0 | 0.057004 | 620448.3783 | 1303664.4489 | 0 | 1303664.4789 | 76.5969
Store | hydrogen | 1647.1407 | 0 | 158461.2128 | 158461.2126 | 0.00019 | 0 | 0.20533 | 0 | 8353291.0428 | 0.00019 | 8353291.2391 | 52.7151
| methanol | 15061.443 | 0 | 44403.2896 | 44403.2893 | 0.00038 | 0 | 0.11164 | 0 | 145139.9404 | 0.00038 | 145139.9468 | 3.2687
Description | Value
Total CAPEX | 84580794.6678
Total OPEX | 6534960.0008
Total Methanol Output | 876000.0001
Total LCOM (USD/t) | 644.8832

## InMo_BT_GW
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | solar | 174.2552 | 0 | 230647.75 | 0 | 230647.75 | 0 | 0.1511 | 94345.1178 | 7397144.6019 | 0 | 7397144.824 | 32.0712
| wind | 509.6261 | 0 | 1660612.9171 | 0 | 1660612.9171 | 0 | 0.37197 | 852363.5785 | 27956302.2085 | 0 | 27956302.7668 | 16.8349
Link | Electrolyser | 296.3517 | 0 | 1095000.002 | 1855932.2068 | -760932.2048 | 0 | 0.71491 | 0 | 14561622.532 | 0 | 14561622.1885 | 13.2983
| hydrogen | 146.5174 | 0 | 277898.4678 | 277898.4678 | 0 | 0.00027 | 0.21652 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00027
| methanol | 68.4248 | 0 | 93686.6232 | 93686.6232 | 0 | 0.00012 | 0.1563 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00012
| methanol_synthesis | 4.9535 | 0 | 876000.0001 | 1130040.0002 | -254040 | 0 | 0.80751 | 0 | 14312545.7556 | 6534960.001 | 20847505.6571 | 23.7985
Load | - | 0 | 0 | 0 | 876000 | -876000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -79065470.043
StorageUnit | - | 13.9044 | 0 | 3905.8362 | 4194.299 | -288.4629 | 0 | 0.066502 | 122091.3222 | 256447.4559 | 0 | 256447.4648 | 65.6577
Store | hydrogen | 1555.6346 | 0 | 138949.2338 | 138949.234 | -0.00027 | 0 | 0.19049 | 0 | 7889228.0241 | -0.00027 | 7889227.8939 | 56.7778
| methanol | 16314.93 | 0 | 46843.3116 | 46843.3117 | -0.00012 | 0 | 0.11885 | 0 | 157219.1966 | -0.00012 | 157219.3043 | 3.3563
Description | Value
Total CAPEX | 72530509.7746
Total OPEX | 6534960.001
Total Methanol Output | 876000.0001
Total LCOM (USD/t) | 559.5958

## InMo_CF_VE
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | solar | 207.1627 | 0 | 293320.5667 | 0 | 293320.5667 | 0 | 0.16163 | 69350.4552 | 8794071.2121 | 0 | 8794071.1929 | 29.9811
| wind | 434.8105 | 0 | 1598182.3574 | 0 | 1598182.3574 | 0 | 0.41959 | 214290.9048 | 23852181.0813 | 0 | 23852180.8238 | 14.9246
Link | Electrolyser | 325.543 | 0 | 1095000.0075 | 1855932.2161 | -760932.2086 | 0 | 0.6508 | 0 | 15995973.7751 | 0 | 15995973.7538 | 14.6082
| hydrogen | 170.3079 | 0 | 352072.9139 | 352072.9139 | 0 | -0.0003 | 0.23599 | 0 | 0 | -0.0003 | -0.0003
| methanol | 94.0969 | 0 | 208814.8965 | 208814.8965 | 0 | -0.00062 | 0.25333 | 0 | 0 | -0.00062 | -0.00062
| methanol_synthesis | 5.4498 | 0 | 876000.0001 | 1130040.0001 | -254040 | 0 | 0.73397 | 0 | 15746686.1846 | 6534960.0006 | 22281645.8185 | 25.4357
Load | - | 0 | 0 | 0 | 876000 | -876000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -84384543.8814
StorageUnit | - | 19.5206 | 0 | 7186.0293 | 7716.7487 | -530.7194 | 0 | 0.087151 | 171531.0615 | 360029.337 | 0 | 360029.3407 | 50.1015
Store | hydrogen | 2470.0557 | 0 | 176036.4571 | 176036.4568 | 0.0003 | 0 | 0.3699 | 0 | 12526613.0296 | 0.0003 | 12526613.0767 | 71.1592
| methanol | 59568.19 | 0 | 104407.4486 | 104407.4479 | 0.00062 | 0 | 0.34907 | 0 | 574030.2271 | 0.00062 | 574030.1747 | 5.498
Description | Value
Total CAPEX | 77849584.8467
Total OPEX | 6534960.0006
Total Methanol Output | 876000.0001
Total LCOM (USD/t) | 597.2422

## InMo_CF_GW
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | solar | 50 | 0 | 71543.9543 | 0 | 71543.9543 | 0 | 0.16334 | 15988.9456 | 2122503.6255 | 0 | 2059939.3757 | 28.7926
| wind | 417.6867 | 0 | 1819712.4373 | 0 | 1819712.4373 | 0 | 0.49733 | 215962.647 | 22912828.8635 | 0 | 22912829.056 | 12.5915
Link | Electrolyser | 325.7858 | 0 | 1094999.9921 | 1855932.19 | -760932.1979 | 0 | 0.65032 | 0 | 16007904.558 | 0 | 16007904.5311 | 14.6191
| hydrogen | 169.3651 | 0 | 375126.2564 | 375126.2564 | 0 | -0.00015 | 0.25284 | 0 | 0 | -0.00015 | -0.00015
| methanol | 89.5578 | 0 | 205689.6537 | 205689.6537 | 0 | 0.00036 | 0.26218 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00036
| methanol_synthesis | 5.4197 | 0 | 876000.002 | 1130040.0025 | -254040.0006 | 0 | 0.73805 | 0 | 15659517.3908 | 6534960.0147 | 22194477.6333 | 25.3362
Load | - | 0 | 0 | 0 | 876000 | -876000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -76739749.5268
StorageUnit | - | 9.5774 | 0 | 3847.9341 | 4132.1207 | -284.1866 | 0 | 0.095117 | 84181.904 | 176640.8137 | 0 | 176640.8137 | 45.9056
Store | hydrogen | 2522.4285 | 0 | 187563.1283 | 187563.1282 | 0.00015 | 0 | 0.35977 | 0 | 12792215.8655 | 0.00015 | 12792215.7819 | 68.2022
| methanol | 61821.285 | 0 | 102844.8267 | 102844.827 | -0.00036 | 0 | 0.35648 | 0 | 595742.2286 | -0.00036 | 595742.206 | 5.7926
Description | Value
Total CAPEX | 70267353.3456
Total OPEX | 6534960.0147
Total Methanol Output | 876000.002
Total LCOM (USD/t) | 543.578

## JiLi_BC_VE
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | solar | 426.6362 | 0 | 563976.2236 | 0 | 563976.2236 | 0 | 0.1509 | 140833.4473 | 18110736.7768 | 0 | 18110736.6694 | 32.1126
| wind | 491.8798 | 0 | 1327804.4118 | 0 | 1327804.4118 | 0 | 0.30816 | 331865.3233 | 26982800.7246 | 0 | 26982800.4143 | 20.3214
Link | Electrolyser | 338.3 | 0 | 1095000.0045 | 1855932.211 | -760932.2065 | 0 | 0.62626 | 0 | 16622805.937 | 0 | 16622806.4166 | 15.1806
| hydrogen | 147.4667 | 0 | 391774.3515 | 391774.3515 | 0 | -0.0002 | 0.30328 | 0 | 0 | -0.0002 | -0.00018
| methanol | 76.3622 | 0 | 122605.7451 | 122605.7451 | 0 | 0.0004 | 0.18329 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004
| methanol_synthesis | 4.7189 | 0 | 875999.9992 | 1130039.999 | -254039.9998 | 0 | 0.84765 | 0 | 13634785.6803 | 6534959.9944 | 20169745.4596 | 23.0248
Load | - | 0 | 0 | 0 | 876000 | -876000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -95746913.0441
StorageUnit | - | 31.9139 | 0 | 10946.2969 | 11754.7283 | -808.4315 | 0 | 0.081201 | 280373.7575 | 588605.366 | 0 | 588605.3614 | 53.772
Store | hydrogen | 2572.3384 | 0 | 195887.1759 | 195887.1757 | 0.0002 | 0 | 0.2897 | 0 | 13045328.3778 | 0.0002 | 13045327.9993 | 66.5961
| methanol | 23544.886 | 0 | 61302.8723 | 61302.8727 | -0.0004 | 0 | 0.27027 | 0 | 226890.8331 | -0.0004 | 226890.7838 | 3.7011
Description | Value
Total CAPEX | 89211953.6956
Total OPEX | 6534959.9944
Total Methanol Output | 875999.9992
Total LCOM (USD/t) | 677.6608

## JiLi_BC_GW
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | solar | 315.9409 | 0 | 411259.5993 | 0 | 411259.5993 | 0 | 0.1486 | 110679.778 | 13411715.3877 | 0 | 13411715.2661 | 32.6113
| wind | 441.1622 | 0 | 1480072.0113 | 0 | 1480072.0113 | 0 | 0.38298 | 356284.0117 | 24200610.3453 | 0 | 24200610.3521 | 16.351
Link | Electrolyser | 328.1683 | 0 | 1095000.0025 | 1855932.2075 | -760932.2051 | 0 | 0.6456 | 0 | 16124975.7034 | 0 | 16124975.4004 | 14.726
| hydrogen | 144.4074 | 0 | 353850.193 | 353850.193 | 0 | -0.0001 | 0.27972 | 0 | 0 | -0.0001 | -0.0001
| methanol | 80.2361 | 0 | 109522.3896 | 109522.3896 | 0 | -0.001 | 0.15582 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
| methanol_synthesis | 4.621 | 0 | 876000.0015 | 1130040.0019 | -254040.0004 | 0 | 0.86561 | 0 | 13351922.7464 | 6534960.0112 | 19886883.3155 | 22.7019
Load | - | 0 | 0 | 0 | 876000 | -876000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -87103036.2175
StorageUnit | - | 14.87 | 0 | 4866.4499 | 5225.8583 | -359.4084 | 0 | 0.077477 | 130620.8624 | 274256.4392 | 0 | 274256.4406 | 56.3567
Store | hydrogen | 2564.5107 | 0 | 176925.0965 | 176925.0964 | 0.0001 | 0 | 0.26595 | 0 | 13005631.067 | 0.0001 | 13005631.1225 | 73.5092
| methanol | 20646.922 | 0 | 54761.1953 | 54761.1943 | 0.001 | 0 | 0.25121 | 0 | 198964.5367 | 0.001 | 198964.6531 | 3.6333
Description | Value
Total CAPEX | 80568076.2257
Total OPEX | 6534960.0112
Total Methanol Output | 876000.0015
Total LCOM (USD/t) | 616.4827

## LiNi_CY_VE
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | solar | 146.6007 | 0 | 203117.5406 | 0 | 203117.5406 | 0 | 0.15816 | 40387.4193 | 6223211.1942 | 0 | 6223211.3857 | 30.6385
| wind | 508.9035 | 0 | 1688447.8927 | 0 | 1688447.8927 | 0 | 0.37875 | 218910.6131 | 27916661.2586 | 0 | 27916661.26 | 16.5339
Link | Electrolyser | 338.9684 | 0 | 1095000.0012 | 1855932.2054 | -760932.2042 | 0 | 0.62503 | 0 | 16655649.1255 | 0 | 16655649.2287 | 15.2106
| hydrogen | 165.0248 | 0 | 398787.8588 | 398787.8588 | 0 | 0.00025 | 0.27586 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025
| methanol | 87.8775 | 0 | 219099.0469 | 219099.0469 | 0 | 0.00036 | 0.28462 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00036
| methanol_synthesis | 5.2808 | 0 | 875999.9994 | 1130039.9992 | -254039.9998 | 0 | 0.75746 | 0 | 15258208.4295 | 6534959.9955 | 21793168.6192 | 24.878
Load | - | 0 | 0 | 0 | 876000 | -876000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -85041586.7435
StorageUnit | - | 17.8708 | 0 | 8032.4509 | 8625.6822 | -593.2313 | 0 | 0.10641 | 157141.1853 | 329600.8381 | 0 | 329600.8403 | 41.0335
Store | hydrogen | 2265.8644 | 0 | 199393.9292 | 199393.9295 | -0.00025 | 0 | 0.43158 | 0 | 11491079.5397 | -0.00025 | 11491079.5073 | 57.63
| methanol | 65606.227 | 0 | 109549.5233 | 109549.5236 | -0.00036 | 0 | 0.33686 | 0 | 632215.9089 | -0.00036 | 632215.8936 | 5.7711
Description | Value
Total CAPEX | 78506626.2946
Total OPEX | 6534959.9955
Total Methanol Output | 875999.9994
Total LCOM (USD/t) | 601.8925

## LiNi_CY_GW
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | solar | 75.5754 | 0 | 103288.8483 | 0 | 103288.8483 | 0 | 0.15602 | 22242.5402 | 3208182.526 | 0 | 3208182.5162 | 31.0603
| wind | 432.9661 | 0 | 1788247.0259 | 0 | 1788247.0259 | 0 | 0.47149 | 176597.7807 | 23751003.7598 | 0 | 23751003.686 | 13.2817
Link | Electrolyser | 323.4939 | 0 | 1094999.9943 | 1855932.1937 | -760932.1994 | 0 | 0.65493 | 0 | 15895290.0742 | 0 | 15895290.1846 | 14.5162
| hydrogen | 158.359 | 0 | 381168.406 | 381168.406 | 0 | 0.0007 | 0.27477 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0007
| methanol | 89.8242 | 0 | 196429.2907 | 196429.2907 | 0 | 0.00013 | 0.24964 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00013
| methanol_synthesis | 5.0675 | 0 | 876000.0001 | 1130040.0001 | -254040 | 0 | 0.78935 | 0 | 14641895.0337 | 6534960.0004 | 21176854.9228 | 24.1745
Load | - | 0 | 0 | 0 | 876000 | -876000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -76511118.5634
StorageUnit | - | 16.3883 | 0 | 7632.2392 | 8195.9131 | -563.6739 | 0 | 0.11025 | 144125.1557 | 302258.7232 | 0 | 302258.7224 | 39.6029
Store | hydrogen | 2287.9718 | 0 | 190584.2027 | 190584.2034 | -0.0007 | 0 | 0.40867 | 0 | 11603194.7624 | -0.0007 | 11603194.9052 | 60.8822
| methanol | 59599.658 | 0 | 98214.6453 | 98214.6454 | -0.00013 | 0 | 0.33609 | 0 | 574333.4692 | -0.00013 | 574333.4663 | 5.8477
Description | Value
Total CAPEX | 69976158.3486
Total OPEX | 6534960.0004
Total Methanol Output | 876000.0001
Total LCOM (USD/t) | 541.517